## 積載以外
様式第４のト（第４条、第５条関係）
移動タンク貯蔵所構造設備明細書
車名及び型式
製造事業所名
危険物 |  |  | 類別 |  |  |  |  | 第 | 類 |  |  |  | 側面枠 |  | 当て板 |  | 材料 |  | 材質記号 | [10 empty] | 例
|  |  | 品名 | [15 empty] | 引張り強さ | [7 empty] | N/㎜２ |  |  | 第1石油類 | 第2石油類
|  |  | 化学名 | [14 empty] | 板厚 | [10 empty] | ㎜ | ガソリン | 灯油 軽油
|  |  | 比重 | [9 empty] | 防護枠 |  | 材料 |  |  | 材質記号 | [11 empty] | 0.75 | 0.80 0.85
タンク諸元 |  |  | 断面形状 | [14 empty] | 引張り強さ | [8 empty] | N/㎜２
|  | 内測寸法 |  |  | 長さ | [6 empty] | ㎜ |  |  |  | 板厚 | [12 empty] | ㎜
[5 empty] | 幅 | [6 empty] | ㎜ | 閉装 |  |  |  | 自動閉鎖装置 | [5 empty] | 有 |  | ・ |  | 無
[5 empty] | 高さ | [6 empty] | ㎜ | 鎖置 |  |  |  | 手動閉鎖装置 | [5 empty] | 有 |  | ・ |  | 無
|  |  | 最大容量 | [8 empty] | ℓ |  | 吐出口の位置 | [8 empty] | 左 |  | 右 |  | 後 |  |  |  |  | 例
|  |  | タンク室の容量 | [8 empty] | ℓ |  | レバーの位置 | [8 empty] | 左 |  | 右 |  | 後 |  |  |  |  | 第１、２，６室 4,000 第３、４、５室 2,000
|  | 材料 |  |  | 材質記号 | [8 empty] | 底弁損傷防止方法
[5 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/㎜２ |  |  |  | 接地導線 | [6 empty] | 有 | (長さ |  |  |  | ｍ) | ・ | 無
|  | 板厚 |  |  | 胴板 | [6 empty] | ㎜ | 緊結装置 |  |  | 緊締金具 | [6 empty] | 有 |  | ・ |  | 無
[5 empty] | 鏡板 | [6 empty] | ㎜ |  |  |  | （すみ金具）
[5 empty] | 間仕切板 | [6 empty] | ㎜ |  |  | Ｕボルト |  |  | 材質記号
防波板 |  | 材料 |  |  | 材質記号 | [12 empty] | 引張り強さ | [8 empty] | N/㎜２
[5 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/㎜２ | [7 empty] | 直径、本数 | [5 empty] | ㎜・ |  |  |  |  | 本
|  |  | 板厚 | [8 empty] | ㎜ | 箱枠 |  | 材料 |  |  | 材質記号
|  |  | 面積比 | [14 empty] | 引張り強さ | [8 empty] | N/㎜２
|  |  | 防波板面積 |  |  | ×100 | [6 empty] | 消火器 |  |  | 薬剤の種類
|  |  | タンク断面積 | [8 empty] | ％ |  |  |  | 薬剤量 | [7 empty] | ㎏ |  |  |  |  | ㎏
| タンクの最大常用圧力 | [9 empty] | kPa |  |  |  |  | 個数 | [7 empty] | 個 |  |  |  |  | 個
安装 |  |  |  | 作動圧力 | [6 empty] | kPa |  |  | 可燃性蒸気回収設備 | [8 empty] | 有 |  | ・ |  | 無
全置 |  |  | 有効吹き出し面積 | [7 empty] | ㎝２ |  | 給油設備 | [6 empty] | 有(航空機・船舶）・無
側面枠 |  | 材料 |  |  | 材質記号 | [7 empty] | 備考
[5 empty] | 引張り強さ |  |  |  |  | N/㎜２
|  |  | 板厚 | [8 empty] | ㎜
取付角度
接地角度
Note on N7: :例、参照
Note on N15: :改行するときはaltキーを押しながらenterキーを押してください。 欄外（例）参照
Note on BB12: :該当するものに○を移動してください。
Note on BD8: :改行するときはaltキーを押しながらenterキーを押してください。
Note on BJ15: :改行するときはaltキーを押しながらenterキーを押してください。